| PARAMETERS | SPECIFICATIONS | ACTUAL RESULTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALYSIS DESIRED: | Standard Specifications | Results | Remarks |
| Standard Plate Count (SPC) | Nmt 100 cfu/mL | Nmt 10 cfu/mL | Passed |
| Molds and Yeast | Nmt 10 cfu/mL | Nmt 10 cfu/mL | Passed |
| S. aureus | Negative | Negative | Passed |
| E. coli | Negative | Negative | Passed |
| Salmonella | Negative | Negative | Passed |
| Enterobacteriaceae | Nmt 10 cfu/mL | Nmt 10 cfu/mL | Passed |